YANGIN VE TABİ AFETLERE MÜDAHELE TARZI SORULARI

1-)Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?

- Köpük

- Su

- Halo karbon

- Kum

- Hiçbiri

2-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

- Soğutarak söndürme

- Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

- Havayı kesme

- Boğma

- Hepsi

3-)Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

- Binanın Çökme Olasılığı

- Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

- Duman zehirlenmesi

- Yüksek ısı tehlikesi

- Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

4-)Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

- Duman

- Işık

- Isı

- Alev

- I, III ve IV

- I, II ve III

- II, III ve IV

- I ve IV

- I, II, III ve IV

5-) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?

a) 155

b) 163

c) 110

d) 118

e) 112

6-)Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

- Su

- Kum

- Karbondioksit

- Köpük

- Hepsi

7-)Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

- Deprem

- Sel

- Kasırga

- Tsunami

- Hortum

8-)Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

- LPG gazı zehirlidir

- Patlayıcı özelliğe sahiptir

- Havadan ağırdır

- Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur

- Hiçbiri

9-)Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?

- Duman – Koku – Alev

- Koku – Duman – Alev

- Duman – Alev – Koku

- Alev – Duman – Koku

- Alev – Koku – Duman

10-)Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?

- Oksijeni keser

- Yanıcıyı ateşten ayırır

- Buharlaşmayı önler

- Yanıcıyı soğutur

- Hepsi

11-)Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?

- Orman yangınları

- Havaalanları, uçak hangarları

- Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri

- Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

- Hiçbiri

12-)Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

- Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

- Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

- Rüzgarı önüne alarak kullanmak

- Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

- Hiçbiri

13-)Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?

- Asansörü kullanmamalıyız

- Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız

- Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz

- Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini  beklemeliyiz

- Hepsi

14-)Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?

- Kuru kimyevi toz (KKT)

- Halokarbonlar

- Su

- CO2

- Köpük

15-)Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?

- Odun

- Doğalgaz

- Gazyağı

- Fuel-oil

- Kömür

16-)Depreme karşı duyarlı yaşamaya çalışan ve gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?

a)Japonya

b)Cin

c)Küba

d)ABD

e)İran

17-)Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?

- Konut ve işyerlerimizde yangı söndürme cihazı bulundurmalıyız

- Sigorta yaptırmalıyız

- Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz

- Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız

- Hepsi

18-)Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

- Çamur seli

- Deprem

- Heyelan

- Su baskını

- Sel

19-)Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

- Asansörü en alt kata indirmeliyiz

- Asansörü en üst kata çıkarmalıyız

- Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

- Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz

- Hiçbiri

20-)Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?

- Yerde

- Havada

- Yerde ve Havada

- Derin yerlerde

- Suda

21-)Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

- Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir

- Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

- Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir

- Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

- Hiçbiri

22-)Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?

- Söndürme ekibi

- ilk yardım ekibi

- Koruma ekibi

- Kurtarma ekibi

- Hepsi

23-)Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelif nedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?

- Tsunami

- Çığ

- Toprak kayması

- Tomado

- Sel

24-)Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?

- Patlama

- Yangın

- Isı

- Duman

- Ateş

25-)Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

- Isı

- Hararet

- Yanma

- Halon

- Ateş

26-)Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?

- Normal genel merdiven kullanılmalıdır

- Yangın merdiveni kullanılmalıdır

- Asansör kullanılmalıdır

- Çatıya çıkılmalıdır

- Hiçbiri

27-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?

- Köpük

- Kum

- Su

- LPG

- Kuru kimyevi toz

28-)Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

- a) Sabota	j

- Kazalar

- Bilgisizlik

- Güvenlik

- İhmal ve dikkatsizlik

29-)Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

- Elektrik yangınları

- Baca yangınları

- Akaryakıt yangınları

- Orman yangınları

- Paratoner yangınları

30-) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?

- Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar

- Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır

- Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir

- Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar

- Hepsi

31-)Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- Yangın algılama sistemi

- Yangın ihbar sistemi

- Yıldırımdan korunma sistemi

- Parlama – Patlama tespit sistemi

- Deprem tespit sistemi

32-)LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

- Kum

- Kuru kimyevi toz

- Köpük

- Su

- Hiçbiri

33-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

- Yağmurlama sistemi

- Kuru tozlu söndürme sistemi

- Köpüklü söndürme sistemi

- Koruyucu söndürme sistemi

- Sabit yangın söndürme sistemi

34-)Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

- Doğalgaz yangınları

- Orman yangınları

- Elektrik yangınları

- LSD yangınları

- LPG yangınları

35-)Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- Açık arazide çömelmek

- Deniz kıyısından uzaklaşmak

- Enerji hatlarından uzaklaşmak

- Gaz hatlarından uzaklaşmak

- Duvar dibine çömelmek

36-)Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?

- Tatlı ve kokuludur.

- Parlayıcı ve kokuludur.

- Renkli ve tatlıdır.

- Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.

- Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır.

37-)Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

- Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.

- Köpükle söndürülür.

- Su ile söndürülür.

- Karbondioksit ile söndürülür.

- Helojenli hidrokarbon ile söndürülür.

38-)Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- Yangına su ile müdahale etmek

- Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

- Yangını bölmelere ayırmak

- Yanan cismi uzaklaştırmak

- Yangını soğutarak söndürmek

39-)Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?

- Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.

- Dışarı çıkmak için koşuşturulur.

- Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır.

- Balkona çıkılır.

- Pencereden aşağı atlanır.

40-)Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?

- Su-karbondioksit

- Halon gazları- D tozu

- Köpük-kuru kimyevi toz

- D tozu-çok amaçlı kimyevi toz

- Halon gazları-köpük

41-)Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- Soğutma

- Zayıflatma

- Boğma

- Engelleme

- Hiçbiri

42-)Elektrik malzemeleri - motorları yangınında aşağıdakiler-den hangisi yapılmaz?

- Gazlı söndürme

- Suyla söndürme

- Kuru kumla söndürme

- Kuru tozla (mesafe hesabıyla) söndürme

- Hiçbiri

43-)Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

- Çevre güvenliğini almak

- Güvenlik şeridi oluşturmak

- Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak

- Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak

- Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

44-)Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

- Benzin

- Mazot

- Gaz yağı

- Karpit

- Fuel Oil

45-)Hangisi yangın sebeplerindendir?

- Sabotaj

- Kazalar

- Koruyucu önlemlerin alınmaması

- İhmal

- Hepsi

46-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

- Halojenli hidrokarbonlar,

- Karbondioksit,

- Kuru kimyevi toz,

- Oksijen

- Su

47-)Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.

- Deprem

- Tsunami

- Yangın

- Yağmur

- Kuraklık

48-)Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?

- Drenaj

- Paratoner

- Algılama Sistemi

- Spring Sistemi

- Duman Algılayıcı Dedektör

49-)Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?

- Güneş, Elektrik Enerjisi

- Hava, Oksijen

- Benzin, Gaz

- Kömür, Ağaç

- LPG, Doğalgaz

50-)Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir.

- a)Yanıcı madde

- Oksijen

- Isı

- Su

- Kimyasal Reaksiyon

51-)Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

- Kazalar

- İhmal ve dikkatsizlik

- Bilgisizlik

- Sıçrama

- Hepsi

52-)Bina yangınlarında nasıl hareket edilmelidir?

- Bina terk edilirken değerli eşyalar alınmalı

- Asansöre binerek terk edilmeli

- Üst katlara doğru kaçılmalı

- Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli

- Hepsi

53-)Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

- Karpit

- Fuel-Oil

- Mazot

- Gaz yağı

- Benzin

54-)Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

- Derhal alev söndürülmelidir.

- Rüzgar arkaya alınmalıdır.

- Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir.

- Su ile söndürülmelidir.

- Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.

55-)Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeni ile oluşan hareketlerin yeryüzünü sarsmasına ne ad verilir?

- Tsunami

- Sel

- Çığ

- Erozyon

- Deprem

56-)İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakiler-den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- 187-155-112

- 110-155-177

- 110-155-112

- 112-177-155

- 155-156-110

57-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?

- Zincirleme Reaksiyonu engelleme

- Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

- Boğma

- Soğutma

- Hepsi

58-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddesi olarak kullanılmaz?

- Su

- Karbondioksit

- Köpük

- Karbon monoksit

- Halokarbon

59-)Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?

- Drenaj

- Paratoner

- Algılama Sistemi

- Spring Sistemi

- Duman Algılayıcı Detektör

60-)Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?

- Isı-Oksijen-Karbondioksit

- Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit

- Azot-Yanıcı madde-Oksijen

- Isı-Oksijen-Yanıcı madde

- Alev-Yanıcı madde-Azot

61-)Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

- Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

- Köpükle söndürülür

- Su ile söndürülür

- Karbondioksit ile söndürülür

- Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

62-)Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

- Patlama

- Yanma

- Yangın

- Detenasyon

- Hiçbiri

63-)Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

- Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak

- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek

- Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak

- Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek

- Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek

64-)Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?

a) Deprem

b) Sel

c) Yangın

d) Kasırga

e) Yanma

65-)Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

- İhmal

- Sıçrama

- Kaza

- Sabotaj

- Bilgisizlik

66-)Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

- Yıldırım düşmesi

- Kuraklık

- Fırtına

- Toprak kayması

- Sel

67-)Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde “köpük” kullanımı uygun değildir?

- Rafineri ve kimyasal depolar

- Boya, vernik depoları veya atölyeleri

- Akaryakıt depolama ve dolum yerleri

- Marangozhaneler ve Odun İstifleri

- Hava Alanı ve Uçak Hangarları

68-)Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?

- Kömür yanması

- Demirin Paslanması

- Benzin buharının patlaması

- Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) patlaması

- Mum’un yanması

69-)Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

- Yağmurlama (Sprinkler) sistemi

- Köpüklü sistem

- CO² li sistem

- Dumana duyarlı sistem

- Kimyasal gazlı sistem

70-)Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?

- Bilgisizlik

- LPG gazı

- İhmal

- Kazalar

- Tabiat olayları

YANGIN VE TABİİ AFETLERLE MÜCADELE CEVAP ANAHTARI

1  -C	 			37-A

2  -E 		  		38-B

3  -E				39-C

4  -D				40-C

5  -C				41-C

6  -D				42-B

7  -D				43-C

8  -A				44-A

9  -B				45-E

10-E				46-D

11-A				47-E

12-C				48-B

13-C				49-A

14-C				50-D

15-B				51-E

16-A				52-D

17-E				53-E

18-C				54-E

19-D				55-E

20-B				56-B

21-D				57-E

22-E				58-D

23-E				59-B

24-B				60-D

25-C				61-A

26-B				62-C

27-D				63-E

28-D				64-E

29-E				65-D

30-E				66-B

31-C				67-D

32-B				68-B

33-D				69-E

34-D				70-B

35-E

36-D